ООО «Взлет-Новосибирск»     Россия, 630005, г. Новосибирск, ул. Мира, 62

Тел. 8 (383) 349-11-49, 349-11-09, E-mail: vzljot_n@mail.ru

Сайт: vzljot-nsk.ru

Город

Предприятие плательщик

Предприятие получатель

Почтовый адрес

Телефон,  факс

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАКАЗЧИКА НА «ШКАФЫ ЭЛЕКТРОУПРАВЛЕНИЯ»

Заказчик, объект, адрес:

ШКАФЫ ЭЛЕКТРОУПРАВЛЕНИЯ

(НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В [НКУ])

Класс НКУ по назначению:

| ШПК - шкаф питания и коммутации (УУТЭ) | [да/нет] / [кол-во] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ном. напряжение (В) / ном. мощность (кВт) | [220/380] / […..] |  |  |
| ШАТП – шкаф управления АТП: СО + ГВС | [да/нет] / [кол-во] |  |  |
| напр-ие (В) / мощность (кВт) для 1го насоса СО [220/380] / […..] |  |  |
| напр-ие (В) / мощность (кВт) для 1го насоса ГВС [220/380] / […..] |  |  |
| ШСО - шкаф управления системой отопления | да/нет] / [кол-во] |  |  |
| напряжение (В) / мощность (кВт) для 1го насоса [220/380] / […..] |  |  |
| ШГВС - шкаф управления ГВС | [да/нет] / [кол-во] |  |  |
| напряжение (В) / мощность (кВт) для 1го насоса [220/380] / […..] |  |  |
| ШСПД - шкаф станции повышения давления | [да/нет] / [кол-во] |  |  |
| напряжение (В) / мощность (кВт) для 1го насоса [220/380] / […..] |  |  |
| ШАВР - шкаф автоматического ввода резерва [да/нет] / [кол-во] |  |  |
| ном. напряжение (В) / ном. мощность (кВт) | [220/380] / […..] |  |  |
|  | Подкласс - тип НКУ: |  |  |
| ШПК | питание и коммутация (приложить состав УУТЭ) | да/нет |  |
| ШАТП | тип №1: 2 клапана с сервоприводом, 2 насоса без ЧП | да/нет |  |
|  | тип №2: 2 клапана с сервоприводом, 2 насоса с 1 ЧП | да/нет |  |
| тип №4: 2 | тип №3: 2 клапана с сервоприводом, 2 насоса с 2 ЧП | да/нет |  |
|  | кл. с сервоп., 2 насоса без ЧП, 1 цирк. насос с термод. | да/нет |  |
| тип №5: 2 | кл. с сервоп., 2 насоса с 1 ЧП, 1 цирк. насос с термод. | да/нет |  |
| тип №6: 2 | кл. с сервоп., 2 насоса с 2 ЧП, 1 цирк. насос с термод. | да/нет |  |
| тип №7: 2 | клапана с сервоприводом, 2 насоса без ЧП, реле давл. |  |  |
|  |  | да/нет |  |
| тип №8: 2 клапана с сервоприводом, 2 насоса с 1 ЧП, реле давл. |  |  |
|  | да/нет |  |
| тип №9: 2 клапана с сервоприводом, 2 насоса с 2 ЧП, реле давл. |  |  |
|  | да/нет |  |
| тип №10: 2 | кл. с сервоп., 2 нас. без ЧП, 1 цирк. нас. с термод., р.д |  |  |
|  |  | да/нет |  |
| тип №11: 2 | кл. с сервоп., 2 нас. с 1 ЧП, 1 цирк. нас. с термод., р.д. |  |  |
|  |  | да/нет |  |
| тип №12: 2 | кл. с сервоп., 2 нас. с 2 ЧП, 1 цирк. нас. с термод., р.д. |  |  |
|  |  | да/нет |  |

1

|  | Подкласс - тип НКУ (продолжение): |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ШСО тип №1: зависимая, клапан с фун. безоп., 2 насоса без ЧП | да/нет |  |
|  | тип №2: зависимая, клапан с фун. безоп., 2 насоса с 1 ЧП | да/нет |  |
|  | тип №3: зависимая, клапан с фун. безоп., 2 насоса с 2 ЧП | да/нет |  |
| тип №4: независ., подп-ка через реле давления, 2 насоса без ЧП |  |  |
|  | да/нет |  |
| тип №5: независ., подп-ка через реле давления, 2 насоса с 1 ЧП |  |  |
|  | да/нет |  |
| тип №6: независ., подп-ка через реле давления, 2 насоса с 2 ЧП |  |  |
|  | да/нет |  |
| ШГВС тип №1: клапан прям. действия, 1 цирк. насос с термодат | да/нет |  |
| тип №2: клапан прям. действия, 2 цирк. насоса с термодат. | да/нет |  |
| тип №3: клапан с сервоприводом, 1 цирк. насос с термодат. |  |  |
|  | да/нет |  |
| тип №4: клапан с сервоприводом, 2 цирк. насоса с термодат. |  |  |
|  | да/нет |  |
| ШСПД | тип №1: 1 частотный преобразователь, 2 насоса | да/нет |  |
|  | тип №2: 2 частотных преобразователя, 2 насоса | да/нет |  |
|  | тип №3: 2 частотных преобразователя, 3 насоса |  |  |
|  |  | да/нет |  |
|  | тип №4: 3 частотных преобразователя, 3 насоса |  |  |
|  |  | да/нет |  |
| ШАВР | автоматический возврат на основной ввод | да/нет |  |
|  | Комплектность НКУ (стандартная) | Доп. кабель, м |
|  |  | Силовой Сигнал. |

ШПК Тепловыч., кабели и темп. датчики в стандарт. комплект. не входят – поставка в составе УУТЭ (по отдельной карте заказа)

ШАТП силовой кабель (20 м. кабеля + 20 м. пласт. гофрорукав)

сигнал. кабель (100 м. кабеля + 80 м. пласт. гофрорукав)

Частотные преобразователи входят в стандартную комплектацию Контроллер «Взлет РО-2» входит в стандартную комплектацию Температурные датчики в стандартную комплектацию не входят

ШСО силовой кабель (20 м. кабеля + 20 м. пласт. гофрорукав)

сигнальный кабель (80 м. кабеля + 60 м. пласт. гофрорукав)

Частотные преобразователи входят в стандартную комплектацию Контроллер «Взлет РО-2» входит в стандартную комплектацию Температурные датчики в стандартную комплектацию не входят

ШГВС силовой кабель (20 м. кабеля + 20 м. пласт. гофрорукав)

сигнальный кабель (20 м. кабеля + 20 м. пласт. гофрорукав)

Контроллер «Взлет РО-2» входит в станд. компл. для типов №3,4 Температурные датчики в стандартную комплектацию не входят

ШСПД силовой кабель (20 м. кабеля + 20 м. пласт. гофрорукав)

сигнальный кабель (20 м. кабеля + 20 м. пласт. гофрорукав)

Частотные преобразователи входят в стандартную комплектацию ШАВР силовой кабель (20 м. кабеля + 20 м. пласт. гофрорукав)

сигнальный кабель (отсутствует в стандартной поставке)

|  | Дополнительная комплектация НКУ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Температурные датчики PT500 (с гильзой) | да/нет |  |
| Температурный датчик наружного воздуха (в герметич. корпусе) | да/нет |  |
|  | Примечание Заказчика: |  |  |

Ответственное лицо, заполнившее опросный лист:

Ф.И.О., должность:	__________________________________________________________

Тел./факс:	_______________________________________________________________

Подпись, печать организации: __________________________________________________

2