| Город |  | ООО «Взлет-Новосибирск» Россия, 630005, г. Новосибирск, ул. Мира, 62 Тел. 8 (383) 349-11-49, 349-11-09 E-mail: vzljot_n@mail.ru Сайт: vzljot-nsk.ru Программное обеспечение: www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |
| Пункт назначения |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |
| Заявка № |  | от «___»__________201 г. | Дата готовности | «___»____________201 г. |

Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР

исполнения ПР (пищевое)

Комплект однотипных приборов шт.

| исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 11 | - | 21 | - | 34 | - | 40 | - | 51 | - | 61 | - | 7 | - | 8 | - | 9 | - | ПР0 | - | Б | - | П | - | ПШ |

| измеряемая жидкость |  | диапазон температуры, Со |  | материал трубопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Исполнение расходомера:

| ПР-015 | резьбовой, Ду 15 мм |  |
| --- | --- | --- |
| ПР-032 | резьбовой, Ду 32 мм |  |
| ПР-040 | резьбовой, Ду 40 мм |  |
| ПР-050 | резьбовой, Ду 50 мм |  |
| ПР-080 | резьбовой, Ду 80 мм |  |

| Тип защиты | -11 | IP67, t° жидкости до 150° | х | Интерфейс | -91 | стандартная. комплектация.* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление | -21 | 1,6 МПа | х |  | -92 | станд. + RS 485 PROFIBUS |  |
| Штуцер | -34 | DIN 11851 | х |  | -93 | станд. + ETHERNET |  |
| Защитные кольца | -40 | отсутствуют | х | Прокладки | -ПР0 | отсутствуют | х |
| Электроды | -51 | нержавеющая сталь | х | Блок питания 220/24 В: | -Б1 | 30.24 |  |
| Индикатор | -61 | индикатор, клавиатура | х |  | -Б2 | отсутствует |  |
| Поворот индикатора: | -71 | без поворота |  |  |  |  |  |
|  | -72 | на 900 по час. стрелке |  | Направление потока/ погрешность | -П1 | однонаправленное/0,35% |  |
| Поворот электронного блока: | -81 | без поворота |  |  | -П2 | реверсивное/0,35% |  |
|  | -82 | на 900 по час. стрелке |  | Выносной блок индикации и архивации данных |  | ИВК-ТЭР** |  |
|  | -83 | на 1800 по час. стрелке |  |  |  |  |  |
|  | -84 | на 2700 по час. стрелке |  |  |

* – токовый и дискретные выходы, RS485 MODBUS, вход управления

** - поставляется по отдельной карте заказа

| длина кабеля питания, м |  | длина кабеля связи (для токового, дискретных выходов), м |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ключ для монтажа/демонтажа крышки электронного блока, шт: |  |
| --- | --- |

Присоединительная арматура

| Dу трубопровода, мм | комплект №1 (ПШ1) (габаритный имитатор) |
| --- | --- |

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О.  принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________