| Город |  | ООО «Взлет-Новосибирск» Россия, 630005, г. Новосибирск, ул. Мира, 62 Тел. 8 (383) 349-11-49, 349-11-09 E-mail: vzljot_n@mail.ru Сайт: vzljot-nsk.ru Программное обеспечение: www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |
| Пункт назначения |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |
| Заявка № |  | от «___»__________201 г. | Дата готовности | «___»____________201 г. |

Исходные данные для проектирования

измерительного участка (ИУ)

| № п/п | Наименование и значение параметра |
| --- | --- |
| 1 | Категория трубопровода в соответствии с правилами или РД (только для АЭС): |  |
| 2 | Контролируемая жидкость : |  |
| 3 | Рабочая температура жидкости в трубопроводе, °С: | минимальная |  | максимальная |  |
| 4 | Место установки ИУ: | на открытом воздухе |  | в помещении |  |
| 5 | Температура окружающей среды, °С | минимальная |  | максимальная |  |
| 6 | Давление, МПа: | рабочее |  | испытательное |  |
| 7 | Диапазон плотности среды при температуре от 10 до 150 °С (для мазутомеров), кг/м3 |  |
| 8 | Диапазон кинематический вязкости среды при температуре от 50 до 150°С (для мазутомеров), сСт |  |
| 9 | Состав |  | массовая доля примесей, % |  | объемная доля газа, % |  |
| 10 | Расход жидкости,м3/час: | минимальный |  | максимальный |  |
|  | или скорость в трубопроводе, м/с: | минимальная |  | максимальная |  |
| 11 | Параметры трубопровода, в который производится врезка участка: | марка стали |  |
|  |  | наружный диаметр, мм |  |
|  |  | толщина стенки, мм |  |
| 12 | Тип измерительного участка: | 011 |  | 012 |  | 022 |  | 032 |  | 042 |  | 082 |  | Dy, мм |  |
| 13 | Вид измерительного участка: | фланцованный |  | вварной |  |
| 14 | Материал измерительного участка: | марка стали |  |
| 15 | Внутреннее антикоррозионное покрытие: |  |
| 16 | Потребность в дополнительной арматуре: | ответные фланцы |  | конусные переходы |  |
| 17 | Максимальная температура очистки (пропаривания), °С: |  |

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О.  заказчика ___________________________________________________ тел. _________________

Ф.И.О.  принявшего заказ ____________________________________________ тел. _________________