| Город |  | ООО «Взлет-Новосибирск» Россия, 630005, г. Новосибирск, ул. Мира, 62 Тел. 8 (383) 349-11-49, 349-11-09 E-mail: vzljot_n@mail.ru Сайт: vzljot-nsk.ru Программное обеспечение: www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |
| Пункт назначения |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________201 г. | Дата готовности | «___»____________201 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ МР

промышленное исполнение УРСВ-510V ц

Комплект однотипных приборов шт.

| Исполнение: | базовое |  | взрывозащищенное |  | помехозащищенное |  | морозоустойчивое |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория измерительного участка по правилам Госгортехнадзора (если подведомственно) |  |
| Наименование жидкости |  | Содержание воды или другой несмешивающейся жидкости, % |  |
| Диапазон рабочих температур жидкости, °С |  | Возможность опустошения трубопровода в месте измерения |  |
| Производится ли продувка подающего трубопровода и резервуара сжатым воздухом или паром |  | t° пара, С |  |

Комплектация:

| Тип ПЭА врезные В -502 (до 2,5 МПа), -504 (до 16 МПа), -202 (до 2,5 МПа), -205 (до 25 МПа); взрывозащищенное исп. - ххх Ех. | DN трубопровода | длина кабеля связи исполнений, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | базовое | взрывозащищенное | помехо- защищенное |
|  |  | ПЭА-ВП | ПЭА-БИ | БИ-ВП | УС-ВП |

По заказу:

| модули (не более 2): | универсальный (имп/част/логический) |  |  |  | Ethernet |  | токовый выход |  | длина кабеля, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| источник вторичного питания, шт. | ИВП-24.24* |  | 15.24 |  | 30.24 |  | длина кабеля, м питания, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Измерительный участок (DN: 10, 25, 40, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200):

| DN трубопровода | Тип ИУ: (-x12, -032,-132) | Материал ИУ | Вварной, фланцованный | DN ИУ | Арматура | Давление, МПа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | комплект №1 (ответные фланцы с патрубками, крепеж, прокладки) | комплект №2 (к-т №1 + конфузоры, диффузоры) |  |  |

| внутреннее антикоррозионное покрытие ИУ (от DN более 80) |  |
| --- | --- |

Дополнительные устройства:

| АССВ-030 ** |  | USB-RS-232/RS-485 |  | Взлет СП ** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адаптер сотовой связи | адаптер сигналов | программный комплекс |

*   – источник вторичного питания ИВП-24.24 применяется только во взрывозащищенном исполнении прибора;

**  – оформляется отдельной картой заказа.

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О.  принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________